STANDARDIZZAZIONE DEI CORSI BASE IN MICROCHIRURGIA - 2021

La Società Italiana di Microchirurgia (SIM) ha elaborato negli anni una serie di criteri che hanno permesso di standardizzare l’organizzazione didattica dei corsi base.

La motivazione principale nella costruzione di un percorso uniforme per tutti i centri di formazione è quello di far giungere con gradualità l’allievo partendo da modelli non viventi per poter affrontare meglio il modello vivente nel rispetto della normativa vigente (3R).

La progressione disegnata dalla Società Italiana di Microchirurgia garantisce una crescita progressiva che rende peraltro più agevole l’insegnamento di tale disciplina.

Ogni corso base dovrà prevedere almeno 20 ore di pratica e lo standard di seguito riportato dovrà essere seguito per le prime 10 ore di insegnamento. (Vedi PPT  Percorso formativo standard)

Audit annuali della commissione standardizzazione corsi base miglioreranno e modificheranno eventualmente nel tempo lo standard d’insegnamento a seconda dei feedback dei docenti e degli studenti seguendo i modelli di qualità utilizzati dalla SIM in questi anni.

Controlli a campione dei membri della commissione verranno eseguiti durante i vari corsi per valutare il rispetto delle regole.

COSA FARE PERCHE’ LA SIM ACCREDITI UN CORSO BASE DI MICROCHIRUGIA

Gli organizzatori di corsi base di Microchirurgia che desiderano che la Società Italiana di Microchirurgia accrediti il loro corso dovranno:

1. inoltrare richiesta al coordinatore della Commissione Formazione della Società (scrivere a segreteria@microchirurgia.org)

2. dichiarare che il corso rispetterà non solo i requisiti minimi* ma anche la progressione didattica** fornita dalla commissione standardizzazione corsi base qui di seguito esposta

3. allegare il programma dettagliato del corso e il Curriculum dell’organizzatore

4. verificare con la Segreteria SIM che l’organizzatore sia socio ordinario della SIM in regola con la quota d’iscrizione

5. verificare che i tutor del corso abbiano a loro volta frequentato un Corso avanzato o abbiano una comprovata esperienza microchirurgica

REQUISITI MINIMI* PER CORSO BASE DI MICROCHIRURGIA ACCREDITATO DALLA SIM:

1. Ogni studente deve avere a disposizione 1 microscopio per lavorare

2. Il corso deve includere almeno 20 ore di pratica per ciascuno studente

3. Strumentario microchirurgico di base: 2 pinzette, 1 portaaghi, 1 forbice micro, 1 approssimatore, 1 clamp singola, fili 8-0, 9-0 e oltre

4. 10 ore su materiale ex vivo prima di passare, eventualmente, sul modello vivente con il percorso che segue (3R)

5. 1 tutor per ogni 3 allievi

6. Il corso deve svolgersi in un'unica soluzione all’interno di una settimana e deve avere un’iscrizione a pagamento aperta a tutti quelli che desiderano partecipare.

Materiale necessario: GARZA, PIASTRA, TUBICINO, POLLO

LEZIONI FRONTALI INTRODUTTIVE SULLA TECNICA E LA MODALITA’ D’INSEGNAMENTO:

La pratica al microscopio verrà preceduta da lezioni frontali che verteranno su principi di ottica, strumentario, fili di sutura e loro impiego, ergonomia della sutura e della posizione al microcopio operatorio, modalità d’esecuzione del punto di sutura, modalità d’esecuzione di suture vascolari e nervose.

Verrà introdotto il metodo di valutazione finale ed i vari step del GRS (vedi ppt allegato)

PROGRESSIONE DIDATTICA** PER CORSO BASE DI MICROCHIRURGIA ACCREDITATO DALLA SIM:

(per modalità e metodiche di insegnamento vedi .ppt allegato)

Fase 1 Macro e Fase 2 A,B,C: 5 ore

Fase 2  D: 5 ore

| FASE 1: MACROSCOPICA (fuori dal microscopio per chiarire i gesti) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COME FARE IL NODO SU UNA GARZA | - Filo seta 3-0, o similare, e strumentario MICRO (pinzette e portaaghi o pinzette 3 e 5) - Pollici rivolti verso l’alto, lato ulnare della mano appoggiato - Nodo piano in 4 mosse e cambio di mano per nodo successivo - Come tenere l’ago, come entrare e con che distanza dalla parete | Per passare a step successivo minimo: dopo almeno 20 nodi consecutivi cambiando mano (catenelle) o finché il tutor non lo ritiene necessario |

| FASE 2: AL MICROSCOPIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ERGONOMIA | - Visione singola - Messa a fuoco con entrambi gli occhi - Messa a fuoco al massimo ingrandimento e poi scendere d’ingrandimento - Trovare gli strumenti senza spostare il capo dal microscopio |  |
| A: ESERCIZIO SU GARZA | - Con filo 8/0 dare punti mantenendo la coda corta (2 quadratini) | Per passare allo step successivo/requisito minimo: 20 punti su quadratini con 5 nodi per punto (ogni 3 nodi devono essere eseguiti in 15-20 secondi max) o finché il tutor non lo ritiene necessario |
| B: ESERCIZIO SU PIASTRA | - 4 posizioni differenti con piastra SIM o lattice (\¦/) - 8 punti per posizione almeno - Dimostrazione pratica con aiuto Global Rating Score (GRS) da mostrare per punti (PRS Partial Rating Score (solo i 2 -3 punti che interessano in quel momento) ed esposizione degli errori da non commettere su Come prendere l’ago in 3 mosse, come entrare nella parete del vaso, quanto stringere il punto | Per passare a step successivo/requisito minimo: 8 punti (3 nodi) per ogni taglio sulla piastra da esercitazione nelle 4 direzioni o finché il tutor non lo ritiene necessario. |
| C: ESERCIZIO SU TUBO | - Lezione sulla successione e l’architettura di una sutura vascolare - Posizionamento dell’approssimatore ed errori | Per passare a step successivo/requisito minimo: 2-3 suture su materiale in silicone (8 punti per sutura) o finché il tutor non lo ritiene necessario |
| D: ESERCIZIO SU MODELLO EX VIVO (Pollo – coscia e sovracoscia) | - Errori nella manipolazione dei tessuti, nell’esecuzione della sezione del vaso, nel posizionamento dei punti, ALI score (valutazione dei punti all’interno del vaso) - Durante questa fase eseguire GRS BREVE a 6 domande da 5 punti ciascuno per valutazione allievo sulla prima anastomosi (vedi fine presentazione .ppt) - Una volta terminato l’esercizio valutare la qualità dell’anastomosi tramite soluzione fisiologica colorata e apertura del vaso con valutazione dei punti interni (ALI score – vedi .ppt). | Per passare a step successivo/requisito minimo: dopo 3-4 suture arteriose o venose o finché il tutor non lo ritiene necessario |

A QUESTO PUNTO PER L’ESERCITAZIONE SUCCESSIVA SI APRONO 2 POSSIBILITA’

- Altre 10 ore su pollo con esercizi vari

- Chi ha la possibilità esercizio su modello vivente

Al termine del corso valutazione finale, a tempo, di una anastomosi con GRS short in 6 punti o test pervietà per chi usa il modello vivente

NOTE:

Il passaggio a punto successivo di esercizio avviene dopo aver raggiunto i requisiti minimi in termini di tempo e/o n nodi e solo quando il tutor lo ritiene sufficiente.

Obbligatorio esercizio su anastomosi TT; TL facoltativa e comunque solo per chi raggiunge un determinato punteggio.

Necessaria valutazione post corso da parte degli studenti e da parte dei tutors per audit annuale.